ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ М ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

тел. 8(02132)68542,68586; Е-mail: lepel_gig@vitebsk.by

В зависимости от цели и объекта – разрабатывается программа испытаний. Заключается договор. Проводится оплата.

Отбор проб можно провести самостоятельно или по согласованию со специалистами центра.
Самостоятельный отбор проб для анализа.

Для микробиологического анализа- использовать стерильные емкости (выдаются в микробиологической лаборатории центра на 1 этаже). Металлические краны предварительно нужно простерилизовать путем обжига горящим тампоном, смоченным  96% раствором этилового спирта. Пластмассовые-продезинфицировать 70% раствором этилового спирта. Выполнить слив воды 10 минут.  Набирать воду  надо по стенке емкости, тоненькой струйкой, оставить место, чтоб вода не соприкасалась с крышкой.

Для химического анализа-использовать пластиковые емкости (например, из-под питьевой или минеральной воды, предварительно ополоснув 2-3 раза).

Не допускается емкости промывать моющими средствами!

| Вода централизованного водоснабжения (вода водопроводная) | Вода нецентрализованного водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Скважины | Колодцы |
| Для установления условий равновесия перед отбором проб достаточно 2-3 мин. слива воды. | Непосредственно перед отбором слить воду 20-30 минут | Если подъем осуществляется насосом слить -10-15 мин. Если ведром-избегать забора с поверхностного и придонного слоев. |
| При заполнении емкости важно, чтобы вода не пузырилась, и как можно меньше соприкасалась с воздухом. Поэтому набирать надо по стенке емкости, тоненькой струйкой. Набирать воду надо под крышку, не оставляя воздуха в бутылке, после чего плотно закрыть крышкой. |

После отбора проб воду нужно доставить в Лепельский районныйЦГиЭ (г.Лепель, ул.Войкова,69 а) в максимально короткие сроки.

Получить протокол можно по адресу г.Лепель, ул. Войкова,69- а или по электронной почте, указанной в заявлении.