ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР»
________________________ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ____________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«О подготовке организаций к отопительному сезону 2026/2027 года»
Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286 (далее - Правила), установлен:

порядок подготовки организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП);
порядок оформления и регистрации паспорта готовности теплоисточника, паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП.
Проверке готовности к работе в осенне-зимний период подлежат:
теплоисточники мощностью 50 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно​бытового назначения, учреждений образования;

теплоисточники мощностью 100 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды;

организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном основании) системы теплопотребления;

организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги;

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии.

Для обеспечения своевременной подготовки организации к работе в ОЗП необходимо придерживаться следующего алгоритма действий.
1. Разработать до 15 июня и реализовать в установленные сроки, но не позднее 20 сентября текущего года, планы организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2026/2027 года: на основе анализа функционирования в предыдущий ОЗП теплоисточников, тепловых сетей и (или) систем теплопотребления, с учетом требований Правил, предписаний и рекомендаций органа госэнергогазнадзора, Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - Госпромнадзор), органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

2. Провести проверку готовности теплоисточников и (или) тепловых сетей и (или) систем теплопотребления и (или) жилищного фонда к работе в ОЗП в установленные сроки, по не позднее 20 сентября текущего года, специально созданной комиссией. Комиссия создается не позднее чем за 10 дней до начала ее работы.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
· руководитель или уполномоченное им лицо и другие ответственные должностные лица организации;

-представители органа госэнергогазнадзора по согласованию;

· представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации по согласованию:

*для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь;
*для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», и

теплоисточников, находящихся на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь).
В комиссии включаются следующие представители органа госэнергогазнадзора:
· по надзору за теплоустановками - во все комиссии, за исключением комиссий по проверке готовности многоквартирных жилых домов, использующих поквартирное газовое либо электрическое оборудование для отопления и (или) горячего водоснабжения;

· по газовому надзору - в комиссии организаций, осуществляющих эксплуатацию газифицированного жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги в газифицированном жилищном фонде;

по надзору за электроустановками - в комиссии организаций для проверки обеспечения надежности электроснабжения электроустановок:

· теплоисточников (за исключением теплоисточников ГПО «Белэнерго»), снабжающих тепловой энергией объекты жилищного фонда;

-объектов жилищного фонда;

· потребителей тепловой энергии, имеющих электроприемники I категории (в том числе особой группы) по надежности электроснабжения, за исключением объектов потребителей с электроприемниками указанных категорий, перерыв электроснабжения которых не снижает надежность электроснабжения объектов данных потребителей (например - сети электросвязи, системы видеонаблюдения, запорно-переговорные устройства, охранно-пожарная сигнализация и т.п., в том числе оснащенные автономными источниками электроснабжения).
Участие представителей органа госэнергогазнадзора в комиссии организации но проверке выполнения условий готовности к работе в ОЗП, предусмотренных Правилами, осуществляется на основании письменного заявления в соответствующее территориальное подразделение филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области с прилагаемым к нему перечнем всех объектов организации, имеющих систему теплопотребления (капитальные строения - здания, сооружения, в т.ч. теплоисточники, ЦТП и т.п.), по жилищному фонду - перечень жилых домов, в том числе многоквартирных с поквартирным отоплением и (или) горячим водоснабжением. Отдельно (в отдельный список, отдельным блоком в общем списке и т.п.) должны быть выделены жилые дома, использующие поквартирное газовое либо электрическое оборудование для отопления и (или) горячего водоснабжения.

Работа комиссии должна быть организована до установленного утвержденным графиком срока оформления и регистрации паспорта готовности к работе в ОЗП.

2.1. Для подтверждения готовности организаций и (или) теплоисточников к работе в ОЗП представителю органа госэнергогазнадзора по надзору за теплоустановками предъявляется следующая документация:

· распорядительный документ о создании комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий ОЗП (должна быть создана не позднее чем за 10 дней до начала работы комиссии)',
· план организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий ОЗП в части подготовки систем теплоснабжения и теплопотребления, разработанный до 15 июня текущего года;

· документы, подтверждающие наличие в организации:

*лица, ответственного за тепловое хозяйство, и лица, исполняющего его обязанности на периоды длительного отсутствия (распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за тепловое хозяйство, и документы, подтверждающие прохождение ими проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей)',
* обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации);
· свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии (при их отсутствии - документы, подтверждающие направление их на поверку);
· акты, подтверждающие выполнение работ по испытаниям тепловых сетей, водоподогревателей, по испытаниям и промывке трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и калориферов систем вентиляции, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении теплоносителя (Рраб);
· акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (по объектам, теплоснабжение которых осуществляется энергоснабжающей организацией по договору теплоснабжения).
При наличии в организации теплоисточника(ов) дополнительно предъявляются:
· документы, подтверждающие наличие в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник(и);

· положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при авариях и инцидентах (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям);
· оригинал заключения Госпромнадзора (иной организации, осуществляющей государственный надзор в области промышленной безопасности), выдаваемого по результатам обследования котельной в части ее готовности к работе в ОЗП (по котельным мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов).
2.2. Для подтверждения обеспечения исправного технического состояния вводных и внутренних газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах представителю органа госэнергогазнадзора по газовому надзору предъявляются:

· акты проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с поквартирной установкой отопительного и (или) водогрейного газоиспользующего оборудования, оформленные в соответствии с требованиями ТКП 629-2018 (33040) «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения», с заключением об исправности дымовых каналов в каждой квартире с таким оборудованием;

· копии свидетельств об аккредитации лабораторий организаций, выполнявших проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием;

· документы, подтверждающие выполнение в многоквартирных жилых домах технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов общего пользования от отключающих устройств на газопроводах-вводах до отключающих устройств на спусках к газоиспользующему оборудованию.

2.3. Для подтверждения обеспечения надежности электроснабжения к работе в предстоящий ОЗП представителю органа госэнергогазнадзора по надзору за электроустановками предъявляются:

- документы, подтверждающие:

*назначение лица, ответственного за электрохозяйство (распорядительного документа о его назначении и выписки из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности);
*наличие электротехнического персонала или договора со специализированной организацией (индивидуальным предпринимателем) на эксплуатацию электроустановок;

· документы о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках;

· положение о взаимоотношениях по единому оперативно-диспетчерскому управлению между энергоснабжающей организацией и потребителем (при наличии в организации на балансе транзитных электрических сетей и (или) собственных электростанций или автономных источников электроэнергии, от которых может быть подано напряжение в сеть);
· протоколы электрофизических испытаний и измерений;

· акты проверки работоспособности устройств автоматического ввода резерва, автономных источников электроснабжения (для электроприемников I категории, в том числе особой группы);
· утвержденные однолинейные схемы электроснабжения;

· акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон.

3. Оформить и зарегистрировать в установленном Правилами порядке паспорт готовности.
3.1. Оформление акта проверки готовности к работе в ОЗП.
Готовность организаций, ее теплоисточников и (или) тепловых сетей к работе в ОЗП признается единогласным решением всех членов комиссии в пределах своей компетенции, которое оформляется актами проверки готовности потребителя и (или) теплоисточника к работе в ОЗП, составленными в двух экземплярах.

К акту проверки готовности потребителя прилагается перечень всех объектов, принадлежащих данной организации (по жилищному фонду - перечень жилых домов, в том числе многоквартирных с поквартирным отоплением и (или) горячим водоснабжением).

К акту проверки готовности теплоисточника прилагается заключение Госпромнадзора, иной организации, осуществляющей государственный надзор в области промышленной безопасности (для поднадзорных им котельных).
При принятии руководителем организации - потребителя либо владельца теплоисточника решения о не эксплуатации в отопительный сезон своего объекта, указанное решение должно быть письменно согласовано с местными исполнительными и распорядительными органами. При этом, в территориальный орган госэнергогазнадзора направляется письменное уведомление с указанием причин принятия такого решения (смена собственника объекта, его консервация, ликвидация и т.п.) с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства, и письменного согласования с местными исполнительными и распорядительными органами. Руководителю организации необходимо учитывать недопустимость пребывания людей в неотапливаемых помещениях вследствие отсутствия теплоснабжения в отопительный сезон в производственных и административных зданиях, на торговых объектах, объектах социальной сферы (культуры, образования, здравоохранения и т.п.) и жилищного фонда.

По результатам рассмотрения представленных организацией документов, территориальным органом госэнергогазнадзора принимается решение об исключении (отказе в исключении) объекта(ов) организации из утвержденного графика регистрации.

3.2. Регистрация паспорта готовности к работе в ОЗП.
Регистрация паспортов готовности потребителя и (или) теплоисточника к работе в ОЗП проводится в соответствии с графиками регистрации, составленными органом госэнергогазнадзора и утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами, но не позднее 30 сентября текущего года. Организации, у которых имеются объекты, в том числе с теплоисточниками и (или) тепловыми сетями, в разных административно-территориальных единицах (районах) области, оформляют и регистрируют паспорта готовности в органе госэнергогазнадзора по месту нахождения объектов.

Паспорт готовности потребителя и (или) теплоисточника к работе в ОЗП регистрируется в органе госэнергогазнадзора только при наличии соответствующего акта проверки готовности с положительным заключением комиссии. Регистрация паспорта готовности осуществляется органом госэнергогазнадзора на основании заявления организации в письменной (устной) форме с представлением паспорта готовности теплоисточника (потребителя) или в электронной форме через единый портал электронных услуг («Е-ПАСЛУГА»), размещенный на сайте https://e-pasluga.by.

Подача заявления заинтересованной организацией в электронной форме для осуществления административной процедуры с кодом услуги 548.3.10.1 «Регистрация паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя к работе в осенне-зимний период» доступна круглосуточно с 1 мая по 30 сентября текущего года после авторизации в качестве юридического лица в личном кабинете на «Е-ПАСЛУГА» с использованием электронной цифровой подписи. При подаче организацией заявления в электронной форме через «Е-ПАСЛУГА» принимается одно из решений в виде электронного сообщения в личном кабинете: направление зарегистрированного паспорта готовности теплоисточника или потребителя в формате *pdf (электронная копия) или информации о мотивированном отказе в регистрации паспорта готовности.

3.3. Не допускаются оформление и регистрация паспортов готовности теплоисточника и потребителя после 30 сентября текущего года.
Организации, не зарегистрировавшие до 30 сентября текущего года паспорт готовности, продолжают осуществлять подготовку к работе в предстоящий ОЗП. При выполнении условий готовности комиссией с участием представителя органа госэнергогазнадзора проводится повторная проверка, по результатам которой, начиная с 1 октября текущего года, оформляется акт проверки готовности теплоисточника (потребителя) к работе в ОЗП без оформления паспорта готовности.

Отсутствие зарегистрированного в установленном порядке паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя к работе в осенне-зимний период влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 21.7. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа в размере до пятисот базовых величин.

Необходимую информацию по вопросам подготовки к работе в ОЗП 2026/2027 года можно получить в районных энергогазинспекциях, межрайонных отделениях и областной энергогазинспекции филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области, а также на сайте Госэнергогазнадзора (www.gosenergogaznadzor.by).
Включение систем теплоснабжения и (или) теплопотребления производится только при наличии паспорта готовности теплоисточника и (или) потребителя к работе в ОЗП, зарегистрированного в органе госэнергогазнадзора, или соответствующего акта проверки готовности к работе в ОЗП, оформленного после 30 сентября текущего года.

В соответствии с Правилами теплоснабжения абоненты (за исключением индивидуальных предпринимателей и граждан) и организации, осуществляющие передачу тепловой энергии, обязаны до начала отопительного сезона передать энергоснабжающей организации копию зарегистрированного в установленном порядке в органе госэнергогазнадзора паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП, или его электронную копию в случае регистрации такого паспорта посредством единого портала электронных услуг, или копию акта проверки готовности потребителя к работе в ОЗП, оформленного после 30 сентября текущего года.


О регистрации паспортов готовности

Информируем, что в соответствии с требованиями Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, паспорт готовности потребителя и (или) теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее - паспорт готовности) оформляется заинтересованной организацией на основании соответствующего акта проверки готовности потребителя и (или) теплоисточника к работе в осенне-зимний период, подтверждающего готовность к предстоящему отопительному сезону.

Регистрация паспортов готовности проводится в соответствии с графиками регистрации, составленными органом госэнергогазнадзора и утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами, но не позднее 30 сентября текущего года. Организации, у которых имеются объекты, в том числе с теплоисточниками и (или) тепловыми сетями, в разных административно-территориальных единицах (районах) области, оформляют и регистрируют паспорта готовности в органе госэнергогазнадзора по месту нахождения объектов.

С 2024 года регистрация паспорта готовности возможна в электронном виде посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы («Е-ПАСЛУГЛ»), размещенного на сайте https://e-pasluga.by.
Подача заявления заинтересованной организацией в электронной форме для осуществления административной процедуры «Регистрация паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период» с кодом услуги 548.3.10.1 доступна круглосуточно с 1 мая по 30 сентября текущего года после авторизации в качестве юридического лица в личном кабинете на «Е-ПАСЛУГА» с использованием электронной цифровой подписи. При подаче организацией заявления в электронной форме через «Е-ПАСЛУГА» принимается одно из решений в виде электронного сообщения в личном кабинете: направление зарегистрированного паспорта готовности или информации о мотивированном отказе в регистрации паспорта готовности.

В случае успешной регистрации паспорта, зарегистрированный паспорт готовности теплоисточника или паспорт готовности потребителя к работе в осенне-зимний период можно сохранить в формате *pdf (электронная копия).
Обращаем внимание, что отсутствие зарегистрированного в установленном порядке паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя к работе в осенне-зимний период влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 21.7. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа в размере до пятисот базовых величин.
















Руководителю организации









